一般規定
1.熟悉環境，察看緊急沖洗站、洗眼站、滅火器、急救箱及安全梯等的位置，以確保進行任何實驗之安全。任何意外事件應立即報告師長，並應熟知相關之應變措施。管理人員每月定檢緊急沖淋設備與消防設備。(文表件:B511-001-02、B511-001-03、B511-001-04)
 2.進入實驗區內穿著實驗衣（長度至膝蓋以下）(文件 :B511-017)，視實驗須要配戴眼鏡或安全護目鏡。留有長髮者，戴帽套將頭髮捲入套內，或以橡皮圈束於後，以防止引火危險或污染實驗。 AA401化學實驗室操作化學實驗時要求著包鞋。
3. 新進人員須接受一般安全衛生教有訓練及緊急防護訓練，且研究生每年至少一次狀況模擬演練，針對備有之設備器材如滅火器與緊急通報演練等。緊急通報系統貼於各實驗室門口。
4.在實驗室內禁止吸煙、飲食、化妝、嬉戲奔跑，食物飲料勿存放於實驗室的冰箱中，實驗桌上勿堆放書包、書籍、衣服外套及雜物等。
5.所有實驗儀器、耗材、藥品等均屬實驗室所有，不得攜出實驗室外。公用儀器請善加愛惜使用，實驗前後，請把工作區域清理擦拭，並隨時保持環境清潔。打翻任何藥品試劑及器皿時，請隨即清理。確實關閉不用之電源、水、酒精燈等，實驗室管理人員每日進行例行巡查。
6.實驗完畢，關閉燈光及冷氣，離開實驗室前記得洗手。
違規之處分及儀器損壞賠償規則
1. 第一次警告；第二次取消使用權二週；第三次逕報系上裁奪。
2. 因人為因素造成儀器毁損,須由使用者自行照價賠償。

藥品
1.使用任何藥品，請先看清楚標示、注意事項，翻閱安全資料表(SDS)，查明是否對人體造成傷害，使用完畢請放回原位。(AA棟靠樓梯側門口有備份SDS資料)
2.新配製的試劑請清楚註明內容物、濃度、配製日期，為避免污染，勿將未用完的藥劑倒回容器內。
3.揮發性、腐蝕性、有毒溶劑（如甲醇、丙酮、醋酸、氯仿、鹽酸、硫酸、b-mercaptoethanol、formaldehyde、酚等）要在排煙櫃中戴手套量取配製，取用完應隨即蓋好蓋子，若不小心打翻試劑，馬上處理;每年定期進行局部排氣檢測。(表件:B511-005-01)
4.有毒、致癌藥劑例如acrylamide（神經毒）、ethidium bromide（突變劑）、SDS（粉塵）請戴手套及口罩取用，並勿到處污染，脫下手套後，養成洗手的好習慣。 (請參閱SDS)
5.接觸到病原材料或細菌，應迅速消毒。所有被污染的物品，在丟棄或重覆使用前均需先滅菌，欲高壓滅菌之物品，應放在專用的收集桶內。固體培養基或洋菜膠不得倒入水槽或下水道中。(文件:B511-009)
違規之處分及儀器損壞賠償規則
1. 第一次警告；第二次取消使用權二週；第三次逕報系上截奪。
2. 因人為因素造成儀器毁損,須由使用者自行照價賠償。

儀器
1.使用儀器要按規定方法使用並且登記。
2.使用儀器前先瞭解其性能、配備及正確操作方法，零件及附件嚴禁拆卸，勿私自調整，並注意插座電壓（110V或220V）之類別，手濕切勿開啟電源，使用延長線時須注意延長線及電線使用安全規定。(文件:B511-010)
3.使用離心機時，離心管要兩兩對稱、重量平衡，鎖緊離心轉陀。冷凍離心機於開機狀態時，務必蓋緊蓋子，以保持離心槽之低溫並避免結霜。
4.使用微波爐時，請勿離開現場，以免發生意外；滅菌斧、電磁爐、乾浴器等，使用前熟悉操作手續，嚴防爆炸或燙傷。
 5.觀測UV燈時，不要以眼睛直視UV，應隔著檔板觀察，完畢立即關燈。
6.無菌操作台內的酒精有機溶劑及易燃物（如甲醇、乙醇、乙醚、瓦斯等）要遠離火苗，不可留置火焰燃燒，萬一著火，應力持鎮定，沈著處理。酒精或乙醚等著火時，應使用泡沫滅火劑或濕毛巾覆蓋，勿使用水沖潑。 酒精應存放於酒精防爆櫃內且附近勿放易燃區；酒精防爆櫃每月應定期檢查 (表件: B511-013-01)
7.實驗完畢之細菌培養液（基），雖非病原菌，但含某些抗藥性的質體，隨意倒棄，需經高壓滅菌後才可丟棄。實驗中若被菌液濺到，可用大量清水沖洗並以70%酒精消毒擦拭，若菌液在桌面或地面翻覆，可以10%漂白水擦拭清理。
違規之處分及儀器損壞賠償規則
1. 第一次警告；第二次取消使用權二週；第三次逕報系上截奪。
2. 因人為因素造成儀器毁損,須由使用者自行照價賠償。

製表者: 審核者: 會簽:
變更說明:
1.新增酒精防爆櫃每月定期檢查表(103.11.28 版次2)
2.守則MSDS 變更SDS (104.12.1版次3)

學號	姓名	註	學號	姓名